| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, perkütan veya cerrahi elektrotları ağrı pili ile bağlamaya uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün 10 cm ile 110 cm arasında farklı uzunluk seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır. - Ürün içeriği en az aşağıda belirtilen malzemelerden oluşmalı veya bu ürünler ayrı olarak teslim edilmelidir. - Uzatma kablosu - Tornavida - Tünelleme aparatı |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün en az 4 elektrotlu (kontaklı) perkütan elektrod veya cerrahi elektrodlar ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün uç kısmı pil ve elektrod kontakt yapılarıyla uyumlu olmalıdır. - Ürün uygun kablo ile deneme stimülatörüne bağlanabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık ve steril ve olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası ve teknik özellikleri belirtilmelidir. |