| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, hidrosefali’de BOS’un ventriküllerden kalbin sağ kulakçığına (atriuma) boşaltılmasında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, silikondan yapılmış olmalıdır. - Ürün, en az 45 cm uzunlukta, iç çapı en az 0,7mm, dış çapı en az 1,1mm arasında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mesafe tayini sağlamak amacıyla üründe radyoopak işaretler olmalı veya kateterin tümüne radyoopak emdirilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril ve çift paketli olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır. |