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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.
	

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Kilitli Kombine, Sabit/Değişken Açılı,
b. Kompresyon Delik, Sabit/Değişken Açılı ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
a. 1/3 Tübüler,
b. Cloverleaf,
c. T-plak, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
6. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
7. Sistemdeki kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Vidalar self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
9. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerinde olmalıdır.






