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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif ölçülerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün kanüllü herbert dizayn başsız kompresyon ürün özelliğinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde olmalıdır.







