| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Radius, - Ulna, - Femur, - Tibia, - Humerus, anatomik bölgelerin herhangi birinde kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün; - Çelik/kompozit, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri omalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kanülsüz şekilsel özelliğe sahip olmalıdır. - Ürünün çakma, çıkarma setleri mevcut olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |