| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün sağ veya sol kullanım için muhtelif çap ve boylarda olmalıdır. - Çivi üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır. - Vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; Kanüllü/ Kanülsüz, Anatomik/ Non-Anatomik, Antibiyotik Kaplama-Kaplamasız, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün fiksasyon pençe, kanat veya vidaların herhangi biriyle fiksasyon sağlayabilir olmalıdır. - Ürün endcap çivi ile uyumlu olmalıdır. - Vidalar self tapping veya self drilling seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |