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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün sağ veya sol kullanım için muhtelif çap ve boylarda olmalıdır.
4. Çivi üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; Kanüllü/ Kanülsüz, Anatomik/ Non-Anatomik, Antibiyotik Kaplama-Kaplamasız, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün fiksasyon pençe, kanat veya vidaların herhangi biriyle fiksasyon sağlayabilir olmalıdır.
8. Ürün endcap çivi ile uyumlu olmalıdır.
9. Vidalar self tapping veya self drilling seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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