

[bookmark: _GoBack]SMT2420- FEMUR/TİBİA/TALUS/KALKANEUS FÜZYON, KİLİTLİ, İNTRAMEDÜLER ÇİVİ, ARTRODEZ, FÜZYON ÇİVİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Femur,
b. Tibia,
c. Talus,
d. Kalkaneus Füzyonları için anatomik bölgede kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Üründe kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Üründe muhtelif delikler olmalıdır.
7. Ürün kanüllü veya kompresyon yapma özelliğinde olmalıdır.
8. Distal veya proksimalde kullanılacak vidalar çivi ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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