| ## SMT Temel İşlevi: | - Boyun/Kondil Kilitleme İmplant; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün çimento delikli veya rotasyonu engelleyen düzenekli/kendinden kilitlemeli spiral bıçak, şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün çivi ile uyumlu olmalıdır. - Ürünün kanüllü veya kanülsüz seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |