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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında internal fiksasyon cerrahi yöntem ile uygulanabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Kanüllü/ Kanülsüz,
b. Anatomik/ Non-Anatomik,
c. Antibiyotik Kaplama,
d. Kaplamasız,
e. Değişken/ Sabit,
f. Kombine Açılı,
g. Kısa Distal/ Uzun Distal,
h. Kısa Proksimal/Uzun Proksimal, seçeneklerinin herhangi biri olmalıdır.
3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Endcup muhtelif ölçülerde olmalıdır.
6. Vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürünün proksimal ve distalinde muhtelif delikler olmalıdır.
8. Fiksasyon Pençe, kanat veya vidaların herhangi biriyle fiksasyon sağlayabilir olmalıdır.
9. Vidalar self tapping veya self drilling seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

