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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Elastik Çivi,
b. Humerus/Tibia/Femur/Calcaneus seçeneklerin herhangi birinde kullanılmalıdır.
3. Ürün;
a. Kanüllü-Kortikal Yivli,
b. Kanüllü/Kanülsüz/Spiral Bıçak İçin/Antirotasyon Kama İçin, özelliklerin herhangi biri olmalıdır.
4. Ürün;
a. Çelik/Kompozit,
b. Titanyum/CoCr/Karbon,
c. Çelik, alaşımlarının herhangi biri olmalıdır.
5. Ürün muhtelif ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ürün kullanıldığı bileşen ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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