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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarının, kırık fiksasyonu, psödoartroz, kaynama bozuklukları veya uzuv uzatma, uzun kemiklerin kemik taşıması durumlarında kullanılmaya uygun olmalı ve sistem farklı geometrik planlardaki kemik deformitelerinin veya kırıklarının üç boyutlu olarak düzeltilmesini sağlayabilecek bir dizayna sahip olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Kompozit/Karbon/Alüminyum, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün monoblok yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, uzun kemiklerin parçalı kırıklarında cerrahi öncesi acil müdahalede  kullanılabilir olmalıdır.
5. Sistem, yivli rod üzerinde bir tarafı sabit diğer tarafı hareketli klemp ve eklemli kollarından oluşmalıdır.
6. Klempler üzerindeki tüpler içerisinden muhtelif çaplarda schanz vidası yerleştirilebilir olmalıdır.
7. Sistemdeki bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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