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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün; oval, düz, yivli, dişli şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün birlikte uygulanacağı implantın boy ve çaplarına uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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