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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, magnezyum-kalsiyum veya polilaktit asit benzeri biyoçözünür malzemelerden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif çap ve boy seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün kompresyon özelliği olan veya olmayan tiplerinden herhangi olmalıdır.
5. Ürünün kompresyon özeliği olan tiplerinde; Pinlerin üzerinde geniş aralıklar ile halka veya yiv şekilsel özelliklerin herhangi birine sahip olmalı bu özelik kompresyon özeliği olmayan tiplerde aranmayacaktır.
6. Baş çapı, pin gövde çapından daha geniş veya aynı boyda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün non-toksik olmalıdır.
9. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

