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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün tüm uzun kemiklerin fiksasyonunda kullanılabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün; titanyum veya çelik alaşımdan üretilmiş kilitleme bloğu ile sıkıştırılabilmelidir.
5. Ürün, kemik üzerinden uygulanabileceği gibi plak üzerinden de düğme implantlarla uygulanabilir olmalıdır.
6. Gerdirici üzerinde aşırı gerdirmeyi önlemek için maksimum gerdirme noktası veya tork sınırlayıcı elcek ile kemik üzerindeki basınç kontrolllü olarak uygulanmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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