| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; tüm uzun kemiklerin fiksasyonunda kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Polimer mataryel (polietilen/polyester) malzemelerin herhangi birinden olmalıdır. - Elastik Bant muhtelif genişlik ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Elastik kablo muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün titanyum alaşımdan üretilmiş kilitleme bloğundan oluşmalıdır. - Ürün, kemik üzerinden uygulanabileceği gibi plak üzerinden de düğme implantlarla uygulanabilir olmalıdır. - Gerdirici üzerinde aşırı gerdirmeyi önlemek için maksimum gerdirme noktası veya tork sınırlayıcı elcek ile kemik üzerinde ki basınç kontrolllü olarak uygulanabilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |