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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında, femur boyun ve intertrokanterik kırıklarda kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün çelik alaşımından yapılmış olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhngi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün altıgen boyunluk kısmı olmalıdır.
5. Ürün uygulama sonrasında pin işaretli kısımdan kırılabilmelidir.
6. Trokar uçlu ve uç kısmı parsiyel yivli olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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