SMT2449-GİGLİ TEL TESTERE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, kemiğin belli pozisyonlarda güvenli olarak kesilmesi amacıyla kullanılmak uygun tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, her iki ucunda cerrahi aletler ile tutmaya uygun dizayn edilmiş veya stoplu olmalıdır.
3. Ürün, cocr alaşımdan olmalıdır.
4. Ürün en az üçlü sarmal yapıda olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Kırılmaya/kopmaya karşı direnci artırmak için multiflamen yapıda olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Ürünün saplarının lehimli olmayıp, örgü ile tutturulmuş olmalıdır.
8. Ürün katlanma yapmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün, tek kullanımlık, steril orjinal çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
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