SMT2450-PİN/STEINMANN
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Steınmann, düz veya yivli özelliklerin herhangi birisi olmalıdır.
3. Pin/Steınmann;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünler muhtelif çap ve boy ölçülerden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Steinman çivilerinin uç kısımları trokar şeklinde sivri olmalı, arka kısımlardaki anahtar ağızları köşeli olmalıdır. 
6. [bookmark: _GoBack]Steinman çivileri T hand ile kullanılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, kontamine olmasını ve uçlarının bozulmasını engelleyecek bir kutu içerisinde teslim edilmelidir.
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