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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; standart veya kendinden yiv açan şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Cocr,
c. Titanyum/Cocr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün, plak deliği ile uyumlu olmalıdır.
6. Vidalar self tapping özelliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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