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	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif çap ve ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Ürün bar ile uyumlu yiv özelliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
6. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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