| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kalça artroplastisi sonrası revizyon ihtiyacı halinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çimentosuz Modüler Metafizyal Parça, - Çimentosuz Modüler Proksimal Parça Kalkarlı/Kalkarsız, - Çimentosuz Modüler Stem, - Çimentosuz Modüler Uzatma Parçası, - Distal Kilitleme Vidası, - Proksimal Kilitleme Vidası, tasarım seçeneklerin herhangi birine sahip olmalıdır. - Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır. - Ürünün dış kaplaması; - Çift Kaplama, - Kaplamalı/HA, - Kaplamalı-Kumlama, - Kaplamalı-Plazma/Poroz, maddelerin herhangi birisi ile olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün sistemdeki diğer parçalar ile uyumlu olmalıdır. - Sistem açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |