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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün, pelvik anatomik bölgedeki kırıklara uygun olmalıdır.
7. Ürün; kompresyon, yuvarlak delikli, az temas yüzeyli plak, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
8.    Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde marka ve lot bilgileri ile, sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
9.    Vidaların yiv çapları ve baş genişlikleri plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
10. Vida self tapping özellikte olmalıdır.
11. Ürün sabit veya değişken açılı seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
12. Ürün kilitsiz vidalar ile kullanılabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
14. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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