| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kalça bölgesinde meydana gelen deformasyonların tedavisinde ve kalça artroplastisinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çimentolu Revizyon Femoral Stem/Kalkarlı-Kalkarsız, - Çimentosuz Revizyon Femoral Stem/Kalkarlı-Kalkarsız, tasarım seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün; CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürünün Dış Yüzey Kaplaması; - Kumlama, - Parlatılmış, - Çift Kaplama, - Kaplamalı-HA, - Kaplamalı-Kumlama, - Kaplamalı-Plazma/Poroz, seçeneklerin herhangi birisi ile olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Sistem, kalça femur kırıkları için kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. - Sistem de kullanılan tüm ürünler birbirleri ile uyumlu olmalıdır. - Sistem açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |