| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında, kemik tespitinde veya değişik implantların kemiğe tutturulması amacıyla kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinin herhangi birisinden olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün yiv derinlikleri ve aralıkları implant ile uyumlu olmalıdır. - Ürün self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. - Ürünün uygulama sırasında veya sonrasında kanal içi implanta zarar vermemesi için ucu düz yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |