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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon alaşımlarının herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kompresyon, yuvarlak, az temas yüzeyli plak, özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün; femur distal anatomik, femur proksimal anatomik, şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
8. Ürün kilitli veya kilitsiz vidalar ile kullananılabilir olmalıdır.
9. Ürünün yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
10. Ürün self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
11. Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
13. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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