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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında osteotomilerde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Kompozit, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif açılarda ve ölçülerde olmalıdır.
4. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün; kilitli kombine/kompresyon delik, sabit/değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birine sahip olan plaklar ile birlikte kullanılabilmelidir.
6. Osteotomi plak ve kama birbiri ile uyumlu olmalıdır.
7. Ürün, plağa bir bağlantı vidası ile kilitlenebilmelidir.
8. Plak kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
11.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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