| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır. - Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Sistemde kullanılan vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır. - Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün; kilitli kombine, kombine, kompresyon delik, sabit açılı, değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. - Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır. - Plaklar (sağ ve sol uygulama ayrımı var ise) üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır. - Vidalar self taping veya self drilling özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |