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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyonda kullanıma uygun olmalı ve fiksasyonu sağlamalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/Cocr/Karbon alaşımlarının herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün; değişken açılı, sabit açılı, sferik, dinamik, ürün özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
5. Ürün kanüllü veya kanülsüz seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
7. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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