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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.
6. Ürün muhtelif açı seçeneklerine sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürün; kilitli kombine/kompresyon delik, ürün özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
8. Ürün; açılı diz-kalça plakları DHS/CHS/DCS/Kamalı, açılı diz-kalça plakları DHS/CHS/DCS/Kamasız, özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
9. Kamalı plakların açılı kısmı düz, ters T veya U şekilli bıçak şekillerin herhangi birinden olmalıdır.
10. Kamasız plakların açılı kısmı, lag vidalarının geçebileceği biçimde tüp şeklinde olmalıdır.
11. Sistemde kullanılan tüm bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
12. Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
13. Ürün kanüllü veya kanülsüz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
14. Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	15. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
16. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
17. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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