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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ölçülerde olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; açılı diz-kalça plakları DHS/CHS/DCS/Kamalı, açılı diz-kalça plakları DHS/CHS/DCS/Kamasız, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Bileşenler birbirleri ile uyumlu olmalıdır.
8. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
9. Plak açı dereceleri muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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