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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; pediatrik hastaların femur başı epifiz bölgesindeki hasarların düzeltilmesinde kullanılabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; 
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün kilitsiz kanüllü, özellikte olmalıdır.
5. Epifiz hattına zarar vermeyecek şekilde kısa yiv yapısına sahip olmalıdır.
6. Ürün self drilling özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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