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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Üründe kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün; kilitli kombine, kompresyon delik, sabit açılı, değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi biri olmalıdır.
6. Ürün ile vidalar uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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