| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 2. Ürün; - Kompresyon, - Yuvarlak, - Az Temas Yüzeyli Plak, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır. 3. Ürün; - Geniş, - Cloverleaf, - Butress, şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. 4. Ürün; - Çelik, - Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımlarının herhangi birinde olmalıdır. 5. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. 6. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır. 7. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | 8. Ürün kilitli veya kilitsiz vidalar ile kullanılabilir olmalıdır. 9. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır. 10.Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 11.Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. 12.Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. 13.Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |