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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
1. Kompresyon,
1. Yuvarlak Delikli,
1. Temas Yüzeyli, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımlarının herhangi birinde olmalıdır.
4. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
6. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürünün uç kısımları yumuşak doku rotasyonunu engellemek amacıyla yuvarlatılmış olmalıdır. 
8. Ürün kanüllü veya kanülsüz vidalar ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Ürün kilitli veya kilitsiz vidalar ile kullananılabilir olmalıdır.
10. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
11. Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
13. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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