

[bookmark: _GoBack]SMT2571- İNTERNAL FİKSASYON, KİLİTLİ PLAK SİSTEMİ, KOMPRESYONLU GENİŞ/CLOVERLEAF/BUTRESS PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kilitli kombine, sabit/değişken açılı, kompresyon delik, sabit/değişken açılı ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün; kompresyonlu geniş, cloverleaf, butress, plakların herhangi birinden olmalıdır.
8. Ürünün uç kısımları yumuşak doku irritasyonunu engellemek amacıyla yuvarlatılmış olmalıdır.
9. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
10. Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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