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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; osteotomiler ve kırıkların stabilizasyonlarında, parçalanmış kırıklar, suprakondilar kırıklar, artiküler dışı kırıklar, osteopenik kemik kırıkları, birleşmeme veya yanlış birleşme durumlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Ürün;
1. Çelik,
1. Titanyum/Cocr,
1. Titanyum/Cocr/Karbon alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	1. Ürün; kendinden yiv açan / standart, tüm şekil özelliği, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
1. Ürün plak deliği ile uyumlu olmalıdır.
1. Ürün self tapping özelliğine sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	1. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
1. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
1. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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