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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5.    Bileşenler birbiri ile uyumlu olmalıdır.
6.    Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
7.    Üründe kullanılacak vidalar ve plak birbiri ile uyumlu olmalıdır.
8. Gerektiğinde kullanılmak üzere kablo veya bant plak bağlantısını sağlayan düğme implantları bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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