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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
3. Kilitli Plak muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Sistemdeki kullanılacak vidalar muhtelif ölçülerde olmalıdır.
5. Üründe muhtelif delikler mevcut olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün kilitli kombine, kompresyon delik, sabit açılı, değişken açılı, ürün özelliklerin herhangi birine sahip olmalıdır.
7. Ürün radius/ulna şaft/ kısaltma/ uzatma plak seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır Sistemdeki plak ile vida uyumlu olmalıdır.
8. Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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