SMT2620-PARMAK, PRİMER, MTP-METATARSAL KOMPONENT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, halluks valgus, halluks limitus, halluks rigidus veya metatarsal/falanj (MTP) eklem ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. [bookmark: _GoBack]Protez sementsiz veya sementli kullanıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
7. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
8. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
9. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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