SMT2622- GÖVDE-STEM ARASI, ARA BAĞLANTI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif ölçülerde seçenekleri olmalıdır.
4. Ürünün; 
· Antibakteriyal Kaplama,
· Ha/dual/poroz Kaplama,

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün, segmentlere sabitlenebilir özelikte olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Üründe, rotasyonu engellemek amacıyla mekanizma olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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