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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımından olmalıdır.
3. Ürünün kaplamalı veya kaplamasız seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. 
4. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün fonksiyonel artrodez pozisyonuna uygun açılanması olmalıdır.
6. Ürün ana gövdesi greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır
7. Ürünün parçaları modüler olmalı ve rotasyonu engellemek amacıyla mekanizma olmalıdır. 
8. Ürün, stemlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
10. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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