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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımından olmalıdır.
3. Ürünün kaplamalı veya kaplamasız seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. 
4. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün parçaları modüler olmalı ve rotasyonu engellemek amacıyla mekanizma olmalıdır. 
6. Ürün fonksiyonel artrodez pozisyonuna uygun açılanması olmalıdır.
7. Ürün stemlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	8. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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