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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün, 
a. CoCr veya 
b. Titanyum alaşımından olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün rotasyonu engellemek amacıyla mekanizma olmalıdır.
5. Ürün segmentlere sabitlenebilir özellikte olmalıdır.
6. Ürün, anatomik yapıya uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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