SMT2635-PARMAK, PRİMER, MTP-İNSERT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, halluks valgus, halluks limitus, halluks rigidus veya metatarsal/falanj (MTP) eklem ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, UHMW Polietilen maddesinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. [bookmark: _GoBack]Ürün hemiartroplasti veya total eklem replasmanına uygun modelleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün, tek kullanımlık, steril çift pakette olmalıdır.
6. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
7. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
8. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
9. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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