
SMT2636- DİZ-EKLEM, İNSERT DAHİL, ARA BAĞLANTI



	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; diz instabilitesi,kemik kaybı veya neoplazmanın neden olduğu ligaman defisiyansları, travma, romatoid artrit, osteoartrit, travmatik artrit, poliartrit, kolajen bozukluklar veya proksimal veya distal femur veya proksimal tibyada avasküler nekroz valgus, varus veya fleksiyon deformiteleri veya daha önce başarısız olmuş cerrahi müdahalelerin düzeltilmesi amacıyla kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2.  Ürün;
a. CoCr,
b. Titanyum,
c. UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Her türlü parçaları ve insert dahil
4. Ürünün;
a. Antibakteriyel Kaplama,
b. Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç),
c. Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5.  Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün, femoral ve tibial komponentler arasında bağlantıyı sağlamalıdır. 
7. [bookmark: _GoBack]Ürün eklem bağlantıları, rotasyonlu veya rotasyonsuz uygulamaya uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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