SMT2640-DİZ, REVİZYON, FEMORAL BLOK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, Dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığını açık cerrahi ile giderilmesinde kullanılmak amacı revizyon hastalar için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Distal/posterior/anterior çimentolu,
b. [bookmark: _GoBack]Distal /posterior/anterior çimentosuz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
3. Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, distal/posterior/anterior için vida ile yerleştirmeye uygun olmalıdır.
6. Ürün femoral komponente uyumlu olmalıdır.
7. Üründe vidalar dahil olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, çift paketli steril ve kuru bir şekilde paketlenmiş olmalıdır.
9. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
10. Ürün, tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır.
12. Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır.
13. Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır.
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