| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, Dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığını açık cerrahi ile giderilmesinde kullanılmak amacı revizyon hastalar için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Distal/posterior/anterior çimentolu, - Distal /posterior/anterior çimentosuz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Ürün, CoCr/Titanyum alaşımından yapılmış olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, distal/posterior/anterior için vida ile yerleştirmeye uygun olmalıdır. - Ürün femoral komponente uyumlu olmalıdır. - Üründe vidalar dahil olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, çift paketli steril ve kuru bir şekilde paketlenmiş olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır. - Ürün, tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün uygun hazırlama ve uygulama seti ile birlikte hazır bulunmalıdır. - Set içerisinde ürün için gerekli denemeler hazır bulunmalıdır. - Ürün bütün halinde setin diğer parçaları ile uyumlu olmalıdır. |