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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, CoCr veya Titanyum alaşımı olmalıdır.
3. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
4. Ürün;
a. Anatomik konlu,
b. Stemli pelvis tasarım seçeneğinden herhangi birine sahip olmalıdır.     
5. Ürünün; 
a. Kaplamalı,
b. Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
6. Ürünün muhtelif boy ve uzunluk seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürün ana gövdesi; greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır.
8. Ürün rotasyonel stabiliteyi sağlayıcı özelliği olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı, steril, orijinal ambalajında olmalıdır.






