
SMT-2645 OMUZ, HUMERAL BAŞ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, tümör rezeksiyon cerrahisine bağlı oluşan yoğun kemik kaybı, bağ ve tendon kayıpları gibi durumlarda kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün;
a. CoCr,
b. Titanyum,
c. UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
4. Ürünün,
a. Kaplamalı,
b. [bookmark: _GoBack]Kaplamasız, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Ürün ana gövdesi; greftlenebilmeye imkan verecek şekilde boşluklara sahip olmalıdır.
7. Ürün boyun bölgesine çakılabilir olmalıdır.
8. Ürünün eklem yüzeyinde kaplama olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	9. Ürün tek kullanımlık, steril çift katlı orijinal ambalajında olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
11. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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